监测数据上传接口说明

## 一 上传说明

所有接口请求协议为http，请求方式为post，请求格式为 application/json。

IP：172.10.6.252

端口：8085

## 二 数据接口

- 传感器点位基础信息（基础数据有变化时推送）

- 方式一、通过页面配置数据（推荐）

1、完善企业设施设备信息

2、添加传感器点位

- 实时数据（5min推送一次）

- 接口地址：http://172.10.6.252:8085/safety-back/openApi/api/indicator/addIndicatorRecord

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 | 是否必传 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | gatewayCode | String | 传感器网关编码 | 是 |  |
| 2 | indicatorValue | float | 监测数值 | 是 |  |
| 3 | dataFlag | Integer | 数据标识 0-无效数据 1-有效数据 | 是 |  |
| 4 | dataTime | String | 数据时间yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 是 |  |

- 报警数据（发生报警时10s推送一次，消警数据实时推送）

- 接口地址：http://172.10.6.252:8085/safety-back/openApi/api/indicator/addIndicatorAlarm

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 | 是否必传 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | gatewayCode | String | 传感器网关编码 | 是 |  |
| 2 | indicatorStatus | float | 状态 0-正常 1-报警 | 是 |  |
| 3 | description | Integer | 告警描述 | 是 |  |
| 4 | dataTime | String | 数据时间yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 是 |  |